## Foglio1
{nome_utenza} {nome_db} {num_allarme}
TYPE1 | Configurazione |  | Utenze |  | Variabili
|  |  | Nome | NomeDB | Utenza | Allarmi Coil1 | Allarmi Coil2 | Descrizione allarme | Usa
| Dati Blocco FC |  | CB01 | CB01 | {nome_db}.Alm.FWD | Alm.Act.Alm{num_allarme} | Alm.Mem.Alm{num_allarme} | Alm{num_allarme} - {nome_utenza}: Timeout marcia avanti motore | true
| Nome | fcAllarmiTest | CB02 | CB02 | {nome_db}.Alm.BWD | Alm.Act.Alm{num_allarme} | Alm.Mem.Alm{num_allarme} | Alm{num_allarme} - {nome_utenza}: Timeout marcia indietro motore | false
| Numero | 200 | CT01 | CT01 | {nome_db}.Alm.Fdbk | Alm.Act.Alm{num_allarme} | Alm.Mem.Alm{num_allarme} | Alm{num_allarme} - {nome_utenza}: Errore feedback marcia | false
|  |  | CT02 | CT02 | {nome_db}.Alm.DriveSupply | Alm.Act.Alm{num_allarme} | Alm.Mem.Alm{num_allarme} | Alm{num_allarme} - {nome_utenza}: Errore alimentazione azionamento | false
| Num. allarme di partenza | 200 | CT03 | CT03 | {nome_db}.Alm.DriveFault | Alm.Act.Alm{num_allarme} | Alm.Mem.Alm{num_allarme} | Alm{num_allarme} - {nome_utenza}: Fault azionamento | false
| Formato num. Allarme | 000.### | CT04 | CT04 | {nome_db}.Alm.Overload | Alm.Act.Alm{num_allarme} | Alm.Mem.Alm{num_allarme} | Alm{num_allarme} - {nome_utenza}: Scatto termico | true
| Tipo raggruppamento | PerTipoAllarme | CT05 | CT05 | {nome_db}.Alm.RepairSwitch | Alm.Act.Alm{num_allarme} | Alm.Mem.Alm{num_allarme} | Alm{num_allarme} - {nome_utenza}: Interuttore manutenzione attivo | false
| Tipo divisione | UnoPerSegmento | CT06 | CT06 | {nome_db}.Alm.Overtemperature | Alm.Act.Alm{num_allarme} | Alm.Mem.Alm{num_allarme} | Alm{num_allarme} - {nome_utenza}: Sovvratemperatura | false
|  |  | CT07 | CT07
| Num. anti slittamento gruppo | 100 | CT08 | CT08
| Salta num. ogni fine gruppo | 0 | CT09 | CT09
|  |  | CT10 | CT10
|  |  | CT11 | CT11
|  |  | CT12 | CT12
|  |  | CT13 | CT13
|  |  | CT14 | CT14
|  |  | CT15 | CT15
|  |  | CT16 | CT16
|  |  | CT17 | CT17
|  |  | CT18 | CT18
|  |  | CT19 | CT19
|  |  | CT20 | CT20
|  |  | CT21 | CT21
|  |  | CT22 | CT22
|  |  | DP01 | DP01
|  |  | EFP01 | EFP01
|  |  | EFP02 | EFP02
|  |  | EFP03 | EFP03
|  |  | EFP04 | EFP04
|  |  | EFP05 | EFP05
|  |  | EFP06 | EFP06
|  |  | EFP07 | EFP07
|  |  | EFP08 | EFP08
|  |  | EFP09 | EFP09
|  |  | EFP10 | EFP10
|  |  | EFP11 | EFP11
|  |  | GP01 | GP01
|  |  | GP02 | GP02
|  |  | GP03 | GP03
|  |  | GP04 | GP04
|  |  | GP05 | GP05
|  |  | LC01 | LC01
|  |  | LC02 | LC02
|  |  | LC03 | LC03
|  |  | LC04 | LC04
|  |  | LC05 | LC05
|  |  | LC06 | LC06
|  |  | LC07 | LC07
|  |  | RV01 | RV01
|  |  | RV02 | RV02
|  |  | RV03 | RV03
|  |  | SL01 | SL01
|  |  | SL02 | SL02
|  |  | SL03 | SL03
|  |  | SL04 | SL04
|  |  | SL05 | SL05
|  |  | SL06 | SL06
|  |  | SL07 | SL07
|  |  | SL08 | SL08
|  |  | SL09 | SL09
|  |  | SL10 | SL10
|  |  | SL11 | SL11
|  |  | SL12 | SL12
|  |  | SL13 | SL13
|  |  | SL14 | SL14
|  |  | SL15 | SL15
|  |  | SL16 | SL16
|  |  | SL17 | SL17
|  |  | SL18 | SL18
|  |  | SL19 | SL19
|  |  | SL20 | SL20
|  |  | VENT01 | VENT01
|  |  | VENT02 | VENT02
|  |  | VENT03 | VENT03
|  |  | VENT04 | VENT04
|  |  | VENT05 | VENT05
|  |  | VENT06 | VENT06
|  |  | VENT07 | VENT07
|  |  | VENT08 | VENT08
|  |  | VENT09 | VENT09
|  |  | VENT10 | VENT10
|  |  | VENT11 | VENT11
|  |  | VENT12 | VENT12