## Foglio1
{user_name} {user_description} {alarm_num_start} {alarm_num_end} {alarm_num} {alarm_description}
TYPE1 | Configurazione |  | Utenze |  | Variabili
Imposta \ sul campo indirizzo bobina, set e/o timer per non far generare i corrispettivi. Se il campo è vuoto, verrà usato il valore di default nella config. a sinistra.
| Dati Blocco FC |  | Nome | Descrizione | Indirizzo Utenza | Indirizzo Bobina | Indirizzo Set | Indirizzo Timer | Tipo | Tempo | Descrizione allarme | Usa
| Nome | fcAllarmiTest | CB01 | Valvola ambidestra con flusso canalizzatore | Alm.FWD |  |  | \ |  |  | Timeout marcia avanti motore | true
| Numero | 200 |  |  | Alm.BWD |  |  | \ |  |  | Timeout marcia indietro motore | false
[5 empty] | Alm.Fdbk |  |  | \ |  |  | Errore feedback marcia | false
| Num. allarme di partenza | 200 |  |  | Alm.DriveSupply |  |  | \ |  |  | Errore alimentazione azionamento | false
| Formato num. Allarme | 000.### |  |  | Alm.DriveFault |  |  | \ |  |  | Fault azionamento | false
| Tipo raggruppamento | PerUtenza |  |  | Alm.Overload |  |  |  | TOF | T#3s | Scatto termico | true
| Tipo divisione | GruppoPerSegmento |  |  | Alm.RepairSwitch |  |  | \ |  |  | Interuttore manutenzione attivo | false
[5 empty] | Alm.Overtemperature |  |  | \ |  |  | Sovvratemperatura | false
| Num. anti slittamento gruppo | 100
| Salta num. ogni fine gruppo | 0
| Default indirizzo bobina | Alm.Act.Alm{alarm_num}
| Default indirizzo set | Alm.Mem.Alm{alarm_num}
| Default indirizzo timer | AlmTimers.Alm[{alarm_num}]
| Default tipo timer | TON
| Default tempo timer | T#0s
| Prefisso indirizzo utenza | {user_name}.
| Nome segmento divisione per allarme | Alm{alarm_num_start} ~ {alarm_num_end} - {user_name} - {alarm_description}
| Nome segmento divisione per utenza | Alm{alarm_num_start} ~ {alarm_num_end} - {user_name} - {user_description}